YAMAYA AİT SORUNLAR

Dr. Tarık Zafer Nursal

1. Ulusal Fıtık Kongresi, 18-21 Mayıs 2005, Kapadokya

Slayt 1----

Sayın başkanlar, değerli katılımcılar,

Öncelikle ilki düzenlenen fıtık kongresine katılmaktan onur duyduğumu belirtmek isterim ve düzenleme kuruluna teşekkür ederim.

Slayt 2----

Herhangi bir tıbbi girişimde iyi yanlar ve buna eşlik eden ve karşılaşmak istemediğimiz ve hatta korktuğumuz kötü ve çirkin yanlar vardır. Aynı durum fıtıklarda yama uygulamaları içinde geçerlidir.

Slayt 3----

Fıtıkta yama kullanımının iyi yanları nelerdir? Öncelikle mevcut olan sorunu çözmek için yapılan bir ameliyat sonrası aynı sorunun yinelemesi  objektif ve son derece önemli bir kriterdir. Geniş seriler ve onlarca çalışma doğrudan dikiş ile onarımla karşılaştırıldığında yama kullanımının fıtık yinelemesini yarı yarıya azalttığını gösterilmiştir. Ancak komplikasyon oranlarında belirgin bir fark yoktur ve her 3 hastanın birinde büyük yada küçük bir sorun çıkmaktadır.

Slayt 4----

Ancak uzun dönemde gerçekten fıtık yinelemesinde azalma var mıdır? 2003 yılında yapılan ve 10.000’den fazla insizyonel fıtık ameliyatı yapılan hastanın çok uzun dönem izleminde ilk 5 yılda gerçekten yama ile onarımda yineleme daha azdır. Ancak dikkat edilirse 5 yıldan sonra yineleme eğrileri aynı açı ile artmaktadır. Yani yama kullanımı fıtık yinelemesini yalnızca geciktirmektedir. Ancak bu çalışmada yapılan Cox regresyon analizinde gene de yama kullanımı yinelemeyi yaklaşık %25 azaltmaktadır. Ama bu çalışmada önemli bir kısıtlama vardır. Bu çalışma ameliyat kodlarının değerlendirilmesi ile yapılmıştır ve aslında değerlendirilen değişken tam olarak yineleme değil yalnızca tekrar ameliyattır. Bu nedenle yineleyen ancak ameliyat olmayan hastalar değerlendirilmemiştir.

Slayt 5---

Aynı çalışmada kabaca laparoskopik insizyonel fıtık onarımlarının etkisi de değerlendirilmiştir. Ama gene doğrudan laparoskopik kod yoktur ve ameliyatlar iki dönem halinde değerlendirilmiş ve son dönem ile ilk dönem arasında yapılan onarımlar arasında tekrar ameliyat açısından bir fark gösterilememiştir.

Slayt 6---

Yama daha iyi midir? Sorusunun tam yanıtı ancak ileriye dönük kontrollü çalışmalarla verilebilir. Korenkov ve ark. yaptığı ileriye dönük kontrollü çalışmada yama kullanılan hastalarda gelişen komplikasyonların ciddiyeti nedeniyle izlem kurulu tarafından çalışma erkenden sonlandırılmıştır. Ortalama 16 aylık takipte de yama onarımı, primer dikiş ve otojen doku kullanımı arasında fıtık yineleme açısından bir fark saptanmamıştır. Ancak bu çalışmada kullanılan yama yöntemi fasya kapamanın üzerine yama yerleştirilmesi şeklindedir ve bu yöntem mevcut sonuçlara yol açmış olabilir.

Slayt 7---

Bu konudaki en önemli çalışmalardan biri yaklaşık 10 yıllık izlem sonuçlarının 2004 yılında açıklandığı Hollanda’da yapılan çok merkezli bir çalışmadır. Teknik olarak günümüzde önerilen fasya altına yama yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışmada yama onarımı fıtık yinelemesini %50 oranında azaltmıştır. Her ne kadar komplikasyon oranı dikişli onarıma göre daha fazlaysa da bu istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır.

Slayt 8---

Yama kullanımının iyi tarafından kısaca bahsettik. Bu konuşmada benim asıl amacım yama kullanımının sorunlarını incelemek. Öncelikle yamaların yapısını göz atmak ve bunlarla ilgili temel özelliklere kısaca değinmek isterim. Yama teknolojisi yıllar içinde çok gelişmiş ve şekil verilemeyen kırılgan metal yamalardan günümüzdeki yamalara gelinmiştir.

Slayt 9---

Peki, ideal yama malzemesi nasıl olmalıdır? Bununla ilgili uzun bir liste vardır ve bu liste daha da uzayabilir. Günümüzdeki yama malzemelerinin bu kriterlere ne kadar uyduğunu incelemek gerekir.

Slayt 10---

Yama doku tarafından değiştirilmemelidir.

Slayt 11---

Ancak en yaygın kullanılan prolen yamanın vücutta nasıl hasar gördüğünü bu görüntü göstermektedir. Ama burada özellikle prolen yamanın etilen oksid ile sterilize edildiği ve bu nedenle bu hasarın oluştuğu öne sürülmüştür.

Slayt 12---

Yama kimyasal olarak durağan olmalıdır. Günümüzde bu kriter nispeten karşılanmış olarak kabul edilmektedir.

Slayt 13---

Önemli bir özellikte yamanın inflamasyon/yabancı cisim tepkisi oluşturmaması gerekliliğidir. Çünkü bu süreç özellikle karın içinde yapışıklığa ve fistülizasyona neden olabilir.

Slayt 14---

İnflamasyonda önemli bir etken yamanın gözenek çapıdır. Prolen yamanın gözenek çapı küçüldükçe inflamasyon artar.

Slayt 15---

Burada prolen lifi etrafındaki yabancı cisim reaksiyonu görüntülenmiştir. Ancak neyse ki bu inflamasyon ve reaksiyonunun zaman içinde azaldığı gösterilmiştir.

Slayt 16---

Önemli bir soru işareti de yamanın inflamasyon/iritasyon sonucunda kansere yol açma riskidir.

Slayt 17---

İlk kez deney hayvanlarında tabaka şeklinde plastiklerin uzun dönemde sarkomlara yol açtığı 1958’de gösterilmiştir. Ama güncel çalışmalarda bu doğrulanmamıştır. Ayrıca klinik kullanımda böyle bir durum bildirilmemiştir.

Slayt 18---

Yama alerjik olmamalı ve vücutta aşırı duyarlılık göstermemelidir. Genel olarak bu kriter sağlanmış olarak kabul edilmektedir.

Slayt 19---

Yama günlük kullanımda çeşitli yönden gelen güçlere direnmek ve sağlam olmak zorundadır.

Slayt 20---

Günümüzdeki yamalar karın duvarından çok daha sağlamdır. Bu sağlamlığın bir yan etkisi de esnekliğin kaybedilmesidir. Halbuki normal fizyolojide karın duvarı çeşitli yönlere esneyebilmelidir. Standart yamalar karın duvarının dinamik hareketine katılmaz ve parçaların ayrılması ve ilerletme flebi fikrini savunan cerrahlar yamaların bu dezavantajını ileri sürmektedir. Schumpelick grubunun yaptığı çalışmada normal karın duvarı esnemesi dikey pozisyonda %25, yatay pozisyonda %15 dolayındadır ve yamalar bu özelliğe göre üretilmelidir. Günümüzde kullanılan çoğu yamalar bu özellikleri tutturamaz. Bu özelliklere en yakın görünen şu anda poliglaktin/prolen karışımı olan yamadır.

Slayt 21---

Yerine yerleştirmek için yamaya kolay şekil verilebilir olmalıdır. Yama malzemesinin fiziksel özelliği yanında gözenek çapının da önemi vardır. Örneğin standart prolene kolay şekil verilemez. Ancak geniş gözenekli poliglaktin/prolen karışımı daha kolay şekillenir.

Slayt 22---

Yamalar kolay sterilize edilebilmelidir. Günümüzde çoğu yama bu özelliğe sahiptir. Ancak bu bölümün başında belirttiğim gibi etilen oksit kullanımı yamanın kimyasal özelliğini değiştirmek gibi başka yan etkileri olabilir.

Slayt 23---

Yamaların uygulamadaki sorunları genelde erken ve geç sorunlar şeklinde incelenmektedir.Ancak bu ayrım aslında çok net olmayıp erken olarak sınıflanan bazı sorunlar geç, geç kabul edilen bazı sorunlar erken ortaya çıkabilmektedir.

Slayt 24---

Uygulamadaki sorunları değerlendirmek ve sonuçları karşılaştırabilmek için öncelikle ortak tanımlar kullanılmak zorundadır.

Slayt 25---

Ayrıca sonuçları etkileyecek risk faktörleri belirlenip sınıflanmalıdır.

Slayt 26---

Tabii ki sonuçtan ne kastedildiği de önemlidir. Örneğin hastanın fıtığı yinelemiş olabilir ama bu kişinin hiçbir yakınması olmayabilir.

Slayt 27---

Bütün bunların sağlıklı değerlendirilebilmesi için de verilerin güvenilir toplanması kritik öneme sahiptir.

Slayt 28---

Bundan sonraki Slaytlarda uçuk pembe olan kutularda sorunun boyutları, risk faktörleri, yeşil kutularda ise önlem ve çözüm önerileri sıralanacaktır. Kanamanın tam oranı maalesef bilinmemektedir. Özellikle adezyolizis sırasında ve yama sabitlenmesi sırasında kanama olmaktadır. Genelde ameliyat sırasında fark edilir ve sorun çözülür, ama özellikle laparoskopi sırasında trokar yerlerinden kanama fark edilmeyebilir. Titiz cerrahi her girişimde olduğu gibi bu sorunun önlenmesinde önemlidir.

Slayt 29---

Hematom geniş bir aralıkta bildirilmiştir. Bu da verilerin güvenilir kaydedilmesi ve cerrah faktörü ile ilgili olabilir. Ama geniş diseksiyon hematom riskini artırmaktadır. Gene titiz cerrahi ve uygun hemostaz önem kazanmaktadır. Hematomu ve seromayı önlemek için dren kullanımı bazı cerrahlar tarafından rutin olarak kullanılsa da yararı kesin olarak henüz kanıtlanamamıştır.

Slayt 30---

Seroma konusunda da raporlarda çelişkili sonuçlar vardır. Ancak evrensel bir sorun olduğu ve US ile değerlendirildiğinde klinik olarak fark edilmese dahi hastaların hemen hepsinde seroma saptandığı bildirilmiştir. Bazı yayınlarda laparoskopi ile klinik seromanın daha fazla gözlendiği bildirilse de bu kesin değildir ve tam tersi dahi söylenmektedir. Seromanın en önemli etkeni özellikle deri altında yapılan geniş diseksiyon ve büyük deri fleplerin kaldırılmasıdır. Deri altindaki flep diseksiyonu az olduğu için fasya altına yama yerleştirme bu sorunun önlenmesi için önemli olabilir. Laparoskopide ameliyat sonrası korsenin yararlı olduğu düşünülmektedir. Hemotomda olduğu gibi rutin dren kullanımı tartışmalıdır. Çoğu seroma 2-3 ay içinde düzelir. Ağrı yapmadıkça veya hastayı çok rahatsız etmedikçe aspirasyon çok önerilmemektedir.

Slayt 31---

%1-15 dolayında bildirilse de gerçek oran tam bilinmemektedir. Diğer komplikasyonlarda olduğu gibi belirli bir merkez veya cerrah daha önce literatürde rapor edilen daha fazla komplikasyon oranına sahipse bunu otosansürlemeyi tercih edebilir. En sık adezyolizis esnasında olur ve öncekilerden farklı olarak zamanında tanı ve tedavi edilmez ise ölümle sonuçlanabilir.

Slayt 32---

Laparoskopik onarımda daha az bildirilen paralitik ileus da önemli bir sorundur. Bazı cerrahlar hem bu hem de barsak yaralanması için fıtık kesesini hiç açmamayı önerirken bazıları da ameliyat sonrası barsak tıkanıklığına neden olabilecek başka yapışıklığı tedavi etmek amaçlı rutin karın içi eksplorasyon yapmaktadır. Eşlik edebilecek potansiyel bir barsak yaralanmasını atlamamak bu hastaların idaresinde en önemli unsurdur. Bunun dışında prokinetik ilaçlar zaman zaman kullanılmakla birlikte sabırlı izlem en yaygın kullanılan tedavi biçimidir.

Slayt 33---

Barsak tıkanıklığını paralitik ileustan ayırt etmek önemlidir. Böyle bir tanıda cerrahi gerekmektedir. Karın içi diseksiyon ve adezyona eğilimli yamaların karın içine yerleştirilmesi en önemli etkenlerdir. Ancak yama ile karın duvarı arasına barsak inkarserasyonu da akılda bulunmalıdır.

Slayt 34---

İleusdan ayırt etmede sorun olan durumlarda BT yararlıdır. Daha önce de belirttiğim gibi fıtık kesesinin açılıp açılmaması tartışmalıdır. Yamaya yapışmayı önlemek için yeni tip çift yüzlü yamalar kullanılmalı ya da standart yama yerleştirilmesi durumunda barsak ile yama arasına bir çeşit tampon yerleştirilmelidir. Barsağın yama ile fasya arasına inkarsere olmasını engellemek için dikiş veya sabitleyiciler arasındaki mesafe kısa tutulmalıdır.

Slayt 35---

İnfeksiyon da muhtemelen diğer komplikasyonlar gibi az bildirilmektedir. Çünkü uzun dönemde çıkan kronik enfeksiyonların düşünülenden daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Üstüne üstlük infeksiyon olmayan veya kanıtlanamayan doku reaksiyonuna bağlı hiperemi de sık gözlenmekte ve infeksiyonun gerçek oranını gizlemektedir. Küçük gözenekli yama kullanımı infeksiyona eğilimi artırmaktadır. Bakteriler bu gözeneklere yerleşmekte ama daha iri olan lökositler gözeneklere girememektedir. İnfeksiyonun ağrılı pansuman, uzun yatış ve artmış bakım giderleri yanında en önemli sorunu yinelemeyi 2-3 kat artırmasıdır. Bu konuda ortopedist meslektaşlarımızdan öğrenmemiz gereken şeyler olabilir. Çünkü onlar da vücuda yabancı cisim yerleştirmekte ama bildirilen infeksiyon oranları genelde %1’i geçmemektedir. Bunun için belki de filtre edilmiş hava bulunan ameliyathanelerde çalışmak ve hepimizin bildiği diğer ek önlemleri ciddiyetle uygulamak ve personeli sürekli eğitmek önemlidir.

Slayt 36---

Peki yama enfekte olunca ne yapmak gerekir? Çoğu durumda yamanın eksizyonu gerekli olup yerine konacak yeni yamanın yeniden enfekte olma ve fıtık yineleme oranı çok yüksektir. Bunun için bazı önlemler yararlı olabilir. Örneğin yamanın ortasının kısmi eksizyonu ve yamanın tekrar uç-uca dikilip, 1-2 hafta pansumana devam edilip sonra yama tamamen çıkartılıp karın duvarının primer dikişle kapatılması uygulanabilir. Ayrıca flepler ve biomateryaller ile de açıklık kapatılabilir. Bazen sadece eksizyon ve deri kapatılması uygulanabilir. Yine vurgulamak isterim ki sonuçları çok ciddi olduğu için infeksiyon gelişimini önlemek tedaviden daha önemlidir ve elektif ameliyat öncesi zayıflama ve hafif, geniş gözenekli yama kullanılması bu konuda yardımcı olabilir.

Slayt 37---

Burada daha önce ikisi yamalı olmak üzere toplam 6 kez sol kasık fıtığı ameliyatı olan bir hastanın resmini görmektesiniz. Son ameliyatta prolen yama yerleştirilmiş idi ve hasta ameliyattan 6 gün sonra yara da şişlik, hiperemi ve ateş ile başvurdu.

Slayt 38---

Bu hasta drenaj, intravenöz atb ile yama eksizyonu yapılmadan iyileşti ve 42. günde evine gönderildi.

Slayt 39---

Yamalara özgü nadir bir sorun da enterokütan fistül olup bu da yamanın inflamasyon ve yapışıklık yapma özellikleri ve yamanın yerleşimi ile ilgilidir. Yapışıklığı önlemek için uygulanması gerekenler bu komplikasyonun önlenmesi için gerekenlerle aynıdır.

Slayt 40---

Bu sorun tahmin edilenden çok daha fazla ve hastanın yaşam kalitesini yineleme kadar çok etkilemektedir. Yama tipinin ve sabitleme yönteminin bu komplikasyonda etkili olduğu düşünülmektedir. Önlenmesi için de yeni tip yamalar ve tespit dikişlerinin değiştirilmesi önerilmektedir. Tedavide ise genelde ağrı kesici ve sabırlı bekleme uygulanır. 3-6 aydan uzun süren ağrılarda daha agresif davranmak gerekebilir.

Slayt 41---

Yama kullanımında yineleme çok araştırılmış bir konu olup bildirilen oranları mutlaka izlem süreleri ile birlikte değerlendirmek gereklidir. Daha esnek, hafif olan yamaların karın basıncı dinamikleri dikkat alınarak fasya altına yerleştirilmesi önerilmektedir. Ayrıca uzun dönemde yamalar yaklaşık %20 oranında büzülmekte ve özellikle bunun için yamanın fasya kenarında en az 5 cm daha geniş olması uygun olur. Yara infeksiyonunu azaltabileceği ve dolayısıyla yinelemeyi azaltabileceği için profilaktik atb yamalı onarımlarda kullanılabilir.

Slayt 42---

Burada daha önce prolen yama ile onarılmış ve tekrar etmiş bir insizyonel hernisi olan hasta vardır.

Slayt 43---Alt uçta prolen yama seçilmekte

Slayt 44---

Fıtık kesesi/periton serbestlenip yama altına serilmek için hazırlanıyor.

Slayt 45---

Sol tarafta fasya altına doğru yama yerleştirilebildi, ancak sağ tarafta eski prolen yamanın altında aşırı yapışıklık nedeniyle diseksiyon ilerletilemedi ve maalesef yeni yama eski yama kenarına dikildi.

Slayt 46---

Burada insizyonel hernisi olan başka bir hastanın fıtık kesesi ve peritonu barsaklar üzerinde birleştirildi. Yaklaşık 15 cm aralığı bulunan sağlam fasya insizyonun kenarında seçilebiliyor.

Slayt 47---

Prolen yama periton üzerine ve fasya altına yerleştirildi.

Slayt 48---

Her girişimin üstünlükleri olduğu gibi sorunları da vardır.

Slayt 49---

Bu sorunları anlamak ve yeni yöntem ve malzemelerle sorunu azaltmak mümkündür.

Slayt 50---

Son olarak sorunları önlemek için yapılabilecekleri özetlemek istedim. Sabrınız için teşekkür ederim.